ESP32 –

Conectarse por MODBUS/TCP a:

Slave_ip: 192.168.100.xx

Port: 502

Slave_addr(slave_id): x

Slave_starting: x -> 1 por lo general

Slave

IP: 192.168.100.21

Port: 502

Slave_id: 2

Slave

IP: 192.168.100.20

Port: 502

Slave_id: 1

PC para configuración de PAC3200 – Profinet o WinCC

IP asignada: 192.168.100.13

IP de Red: 192.168.100.0/24

Mask: 255.255.255.0

Clase C

Slave

IP: 192.168.100.23

Port: 502

Slave_id: 4

Slave

IP: 192.168.100.22

Port: 502

Slave_id: 3